采购需求

一、项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院（滨江院区）七氟丙烷气体灭火系统安全检测。

二、采购内容及需求：检测和维护浙江大学医学院附属儿童医院（滨江院区）七氟丙烷气体灭火系统钢瓶（120L）20瓶、（90L）13瓶，对以上气体灭火系统钢瓶进行检测、维护（包括氮气启动钢瓶的检测维护），包含气瓶的拆装、往返运输、药剂充装、部件维修更换等全过程工作。钢瓶检测期间，在每个气体保护区免费提供相应的二氧化碳灭火器作为替代。

三、投标人的资格要求

1. 具有消防设施维护保养检测机构一级资质、消防工程专业承包二级（含）以上施工资质及有效期内的安全生产许可证；

2.须提供有效的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》；如委托其他具有上述资质的单位进行检测，则须提供有效的：（1）委托协议或合作协议；（2）合作单位的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》。

四、其他事项

1.项目完成期限为合同签订后30日。

2.检测维护内容全部完成并提供相应检测报告，经医院相关管理部门验收合格后，收到正规发票一个月内支付全款。