一、技术参数要求

项目1：骨密度仪球管维修服务1项

1.骨密度仪型号：discovery wi，球管为好乐杰hologic

2.球管必须与骨密度仪原球管型号保持一致。

3.二手球管须是8成新以上。

4.球管保修时间：6个月，含球管及人工保修服务。

5.更换球管须由专业的技术人员完成，期间出现的任何人为损失，由服务方承担责任。

6.合同期内所发生的球管维修费用（更换球管零部件费，服务提供方人工费和出差费），由服务提供方承担。

7.在保修期内，提供专业的电话支持，能够随时按需要取得设备技术、物力支持。

采购中心

2021.11.22