项目1 自封标本袋

1、5\*14cm左右，双面8丝及以上，预估500000只；

2、7\*18cm左右，双面8丝及以上，预估3000只；

3、24\*37cm左右，双面15丝及以上，预估5000只。

4、所有标本袋需带生物安全标识。

项目2 一次性高帮鞋套

1、35\*75cm左右双面3丝及以上，预估 65000双；

2、报名时需提供样品供临床试用。

项目3 封片机胶带，预估120卷

1、主要成分：树脂，无毒；

2、规格：长度60米，宽度24毫米；

3、保存温度：10-30℃；

4、保存湿度：30%-70%；

5、保质期：半年以上；

6、使用载玻片25-26（宽）\*75-76（长）\*0.9-1.2（厚）mm；

7、不需要使用封片剂，即可将载玻片上的组织及涂抹细胞快速封入，快速干燥，快速镜检；

8、适用于Sakura Finetek Tissue-Tek® FilmTM 封片机。

项目4除臭机服务

一、设备数量及参数要求

1、滨江院区门诊厕所20间，共需除臭设备20台。

2、设备参数要求：

2.1最大风量≥150m³/h；

2.2有效除臭面积：10-15㎡；

2.3除氨气效率≥95%；其它异味去除率≥90%；灭菌率≥95%；

2.4噪音≤50dB；

2.5提供相关检测部门有效检测报告；

2.6安装方式：挂墙式安装；

2.7净化方式：等离子灭菌。

二、服务要求

1、定期例行设备维护，定期滤网清洗/更换，定期香体更换，保证环境质量。提供详细的服务方案。

2、每次服务需由医院签字确认，否则不予支付服务费用。

3、设备故障报修后12小时内供应商必须上门维修至正常工作，同时需医院签字确认。由此产生的一切费用由供应商承担。如未按规定时间解决故障，扣除该台设备当月维护费。