|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| ★1 | 操作系统 | Android 9.0或以上 |
| 2 | CPU | ≥八核处理器、主频≥2.0GHz |
| 3 | 存储 | 内存≥3GB；存储≥32GB |
| ★4 | 电池容量 | ≥4000mAh |
| 5 | 续航时间 | 10小时以上 |
| 6 | 显示屏 | ≥5寸彩色1280\*720多点触控屏 |
| 7 | 操作方式 | 支持湿手和手套模式 |
| 8 | 摄像头 | ≥1300万后置摄像头 |
| 9 | 条码扫描引擎 | 支持各类条码扫描。 |
| 10 | 无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段 |
| 11 | 蓝牙 | 支持BT5.0 |
| ★12 | 外壳材料 | 采用医疗专用抑菌材料，坚固耐用，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分） |
| ★13 | 工业防护等级 | ≥IP67或以上，提供权威机构检测报告。 |
| 14 | 抗跌落能力 | 能承受1.2米高处到地面的多次跌落冲击。 |
| 15 | 重量 | ≤235克（含电池） |
| ★16 | 认证 | CCC认证，无线电发射设备型号核准证，电信设备入网许可证书，电池货物运输空运和海运证书 |

注：参数加★的条款为核心偏离项，若不满足，则为无效投标；主机提供五年原厂全保售后服务，包含人为损坏