|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 抗菌手术薄膜 | 长：35cm±5cm宽：35cm±5cm | 1. 由薄膜和含碘粘合剂组成。用于神经外科等儿童外科手术，对手术切口位置起持续的抗菌作用。
2. 较好顺应性和粘性，能较好地贴合人体表面。
3. 透气性佳，致敏性低，对皮肤刺激小。
4. 便于操作。
 |
| 长：55cm±5cm宽：45cm±5cm |

**抗菌手术薄膜采购需求**