|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 动静脉插管 | 6F | 1. 适用于血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。
2. 插管体具有斜面薄壁末梢，末端贴近内芯，插入操作便捷。
3. 有一体化加固钢丝或其他加固结构，在较高流量运行时能保证较低压力差。
4. 有可调节导引器、深度标记或其他功能结构，便于插管准确定位
 |
| 8F |
| 10F |
| 12F |
| 14F |
| 16F |
| 18F |
| 20F |
| 22F |
| 24F |

**动静脉插管采购需求**