|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 |  根管修复材料 | ≤1g/支 | 1. 主要成分为硅酸钙、氧化锆、五氧化二钽、无水硫酸钙、磷酸二氢钙和填料。性状为糊剂或膏剂。
2. 主要用于儿童口腔乳/恒牙的活髓保存技术、根尖诱导成形术、根管倒充填、牙根吸收及穿孔的修补。
3. 不溶于水，具有X线阻射性，固化时能吸收周围环境中的水分。
4. 有较好的生物相容性。
5. 操作方便，无需混合，材料与潮湿环境接触就可以开始凝固。固化过程中不收缩，具有良好的物理特性。
 |

**根管修复材料采购需求**