**报价单**

**公司名称**：（盖章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **产地品牌型号** | **（两院区）总价** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：1.一个单位报名多个项目可加行。

**2.价格明细按“货物需求及规格一览表”分项报价。**

**湖滨院区过滤器价格清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 年度总数 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 板式初效 | 495\*350\*46 | 个 | 32 |  |  |
| 2 | 555\*315\*46 | 个 | 8 |  |  |
| 3 | 560\*340\*46 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 420\*350\*46 | 个 | 24 |  |  |
| 5 | 590\*590\*46 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 594\*594\*95 | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 289\*594\*95 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 592\*490\*95 | 个 | 22 |  |  |
| 9 | 592\*289\*95 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 592\*592\*95 | 个 | 12 |  |  |
| 11 | 袋式中效 | 590\*590\*500 | 个 | 46 |  |  |
| 12 | 590\*295\*500 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 287\*592\*381 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 592\*592\*381 | 个 | 12 |  |  |
| 15 | 袋式中效 | 592\*592\*534\*8 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 592\*490\*534\*8 | 个 | 16 |  |  |
| 17 | 592\*289\*534\*4 | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 592\*490\*534\*8 | 个 | 6 |  |  |
| 合计 | 个 | 248 | / |  |

**滨江院区过滤器价格清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号mm | 单位 | 年度总数 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 板式初效 | 592×592×95 | 个 | 30 |  |  |
| 2 | 592×289×95 | 个 | 36 |  |  |
| 3 | 592×490×95 | 个 | 12 |  |  |
| 4 | 592×592×46 | 个 | 126 |  |  |
| 5 | 592×289×46 | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 袋式初效 | 610×520×350×6 | 个 | 36 |  |  |
| 7 | 620×610×350×6 | 个 | 12 |  |  |
| 8 | 610×580×350×6 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 650×580×350×6 | 个 | 24 |  |  |
| 10 | 袋式中效 | 592×592×350×8 | 个 | 98 |  |  |
| 11 | 592×289×350×4 | 个 | 56 |  |  |
| 12 | 592×592×534×8 | 个 | 86 |  |  |
| 13 | 592×289×534×4 | 个 | 70 |  |  |
| 14 | 592×490×534×8 | 个 | 14 |  |  |
| 15 | 板式中效 | 592×592×95 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 592×289×95 | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 高效过滤器 | 630×630×220 | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 高效过滤器 | 320×320×150 | 个 | 3 |  |  |
| 19 | 高效过滤器 | 610×305×90 | 个 | 8 |  |  |
| 20 | 高效过滤器 | 484×484×150 | 个 | 332 |  |  |
| 21 | 高效过滤器 | 905×310×(70+5) | 个 | 44 |  |  |
| 22 | 高效过滤器 | 905×525×(70+5) | 个 | 40 |  |  |
| 23 | 高效过滤器 | 525×310×(70+5) | 个 | 22 |  |  |
| 24 | 高效过滤器 | 905×760×(70+5) | 个 | 24 |  |  |
| 25 | 高效过滤器 | 760×525×(70+5) | 个 | 18 |  |  |
| 26 | 高效过滤器 | 905×510×(70+5) | 个 | 12 |  |  |
| 合计 | 个 | 1192 | / |  |