|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | ECMO配套管道 | 儿童型 | 1. 用于离心泵头与ECMO膜肺及病人的连接。
2. 有生物涂层，保护血液不被破坏。
3. 一体成型，与专属膜肺离心泵配套，不需裁剪。
 |
| 成人型 |

**ECMO配套管道采购需求**