|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 体外循环管道包 | 新生儿型 | 1. 用于体外循环手术与动静脉插管的连接及与体外循环机器搭配形成完整的体外循环。 2. 由泵管、主动脉供血管、腔静脉回流管、左心吸引管、右心吸引管、回流管、备用管和直通接头、三通接头组成。 3. 可按照医院具体需求定制。 |
| 婴儿型 |
| 儿童型 |
| 成人型 |

**体外循环管道包采购需求**