|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 测压鼓 | / | 1. 用于体外循环灌注压力检测。 2. 聚碳酸酯和TPE材质。 3. 压力隔膜牢固，液体不能渗透。 4. 不漏气，能精准反应压力变化。 |

**测压鼓采购需求**