|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 自体血液回输装置 | 55ml | 1. 用于出血量大的手术，回收血液并回输，减少异体输血。 2. 套件包括储血罐、储血槽连接器、回输袋、盐水袋连接器、废物袋、清洗腔、离心杯。 3. 专机专用，与设备适配。 |
| 125ml |
| 225ml |

**自体血液回输装置采购需求**