|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性左心引流管 | 新生儿型 | 1. 用于体外循环手术左心血液吸引。 2. 具有多孔末梢及深度标记。 3. 管体形态有预成形及可塑形。 4. 近端配有软管及插拔式接头。 5. 内有可塑性钢丝以帮助管体插入及定位。 |
| 婴儿型 |
| 儿童型 |
| 2 | 一次性右心引流管 | 婴儿型 | 1. 用于体外循环手术右心及心包血液吸引。 2. 吸引头采用多孔设计，可以在最大化吸引功能的同时将组织损伤减至最低。 3. 吸引头采用凹槽设计，外部包裹一层不锈钢弹簧以加重末梢。 4. 近端配有软管及插拔式接头。 |
| 儿童型 |

**心内吸引管采购需求**