|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 动脉过滤器 | 儿童型 | 1. 用于体外循环手术下过滤微小颗粒及栓子。 2. 具有卓越的空气处理和过滤效率，微量空气去除效果好。 3. 操作便捷，脱泡轻松。 4. 有较高的能见度。 |
| 成人型 |

**动脉过滤器采购需求**