|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **型号** | **采购需求** |
| 1 | β-羟丁酸检测试纸 | 电化学法 | 1. 用于体外定量检测新鲜毛细血管(即来自手指)及静脉全血样本中β-羟丁酸的浓度。
2. 试纸单独包装，无弯曲、刮痕、损伤。
3. 快速出结果，且具有较好的精确度和准确度，并提供相关证明。
4. 与医院在用设备适配，或提供配套设备解决方案。
 |

**β-羟丁酸检测试纸采购需求**