|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 静脉血样采集针 | 软连接式；0.55#-0.7# | 1. 由静脉输液针、导管、管塞穿刺针、胶套、保护套组成。主要用于采集人体静脉血样。 2. 针尖锐利，穿刺过程中无滞涩感，连接采血管时穿透胶塞过程中顺滑且不产生碎屑。 3. 针头直，保护套分离便捷，导管无小缝隙。 4. 连接采血管端紧密但可脱卸。 |
|

**静脉血样采集针采购需求**