|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | | | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔 | 6Fr，1ml | 全长≥220mm；  管身长度≥150mm | 1. 用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。 2. 管身、尖部、球囊、孔眼等处无杂质，无表面缺陷或加工缺陷。 3. 导管头和锥形接口与管身一体，管身无断裂。 4. 球囊密闭性佳。 5. 韧性佳，能承受一定的拉力而不断裂。 |
| 8Fr，3ml |
| 10Fr，3ml |
| 12Fr，5ml | 全长≥360mm；  管身长度≥275mm |
| 14Fr；15ml |
| 16Fr；20ml |

**一次性使用无菌导尿管采购需求**