|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 生物测试包 | 极速型 | 1. 适用于132℃-134℃预真空压力蒸汽灭菌器生物灭菌质量的监测。 2. 与医院在用生物阅读器490/490H配套使用。 3. 芽孢激活速度快，安瓿瓶挤碎操作方便、安全、不扎手。 4. 快速判读（30分钟内），结果准确、稳定、易读。 |
| 2 | 生物、化学综合测试包 | 极速型 | 1. 适用于132℃-134℃预真空压力蒸汽灭菌器生物及化学灭菌质量的同时监测。 2. 与医院在用生物阅读器490/490H配套使用。 3. 芽孢激活速度快，安瓿瓶挤碎操作方便、安全、不扎手。 4. 快速判读（30分钟内），结果准确、稳定、易读。 |

**极速生物测试包采购需求**