|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 医用橡胶检查手套 | 有粉 | XS | 1. 由天然橡胶胶乳制成。医疗检查过程中穿戴于检查者手、指等部位的用品，用于防止医生与患者之间的交叉感染。
2. 非灭菌型。
3. 密封性佳，无孔洞，不渗水，不漏气。
4. 拉伸性能好，扯断率和扯断伸长率符合国家标准，回弹不影响正常使用。
5. 耐磨、耐穿刺，防油、防滑性好。
6. 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。
7. 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。
 |
| S |
| M |
| L |
| 无粉 | XS |
| S |
| M |
| L |
| 2 | 丁腈手套 | 无粉麻面 | XS | 1. 由丁腈橡胶胶乳制成。用于戴在临床工作人员手上或手指上对患者病情进行检查或触检，防止医生与患者之间的交叉感染。
2. 非灭菌型。
3. 有完整的卷边，柔软、弹性好的手型橡胶薄膜。
4. 具有足够的强度和阻隔性能。不透水性、扯断力和扯断伸长率符合国家标准。
5. 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。
6. 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。
 |
| S |
| M |
| L |
| 3 | 灭菌外科手套 | 无粉麻面弯型 | 6 | 1. 由天然橡胶胶乳制成。医疗检查过程中穿戴于检查者手、指等部位的用品，用于防止医生与患者之间的交叉感染。
2. 灭菌型。
3. 密封性佳，无孔洞，不渗水，不漏气。
4. 拉伸性能好，扯断率和扯断伸长率符合国家标准，回弹不影响正常使用。
5. 有较强的耐磨、耐穿刺、防油、防滑性。
6. 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。
7. 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。
 |
| 6.5 |
| 7 |
| 7.5 |
| 8 |

**医用手套采购需求**