|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 医用防护服 | 连身式（连脚） | 175cm | 1. 采用聚丙烯覆PE膜非织造布材料制成，为医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物提供阻隔、防护作用。
2. 由连帽上衣、裤子、脚套组成。袖口、脚踝口、脚套口、帽子面部收口及腰部收口均为弹性收口。
3. 防护服应干燥、清洁、无霉斑、表面不允许有粘连、裂缝、孔洞、斑疤、等缺陷。。
4. 结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。
5. 灭菌型。
6. 符合《医用一次性防护服技术要求》国家标准。
 |
| 180cm |
| 185cm |

**医用防护服采购需求**