|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用末梢采血管（微量采血管） | 0.5mL型，EDTA-K2抗凝剂， | 1. 适用于儿童末梢穿刺时收集血液样本，用于临床血液学检验。
2. 采血管盖内芯能穿刺，适配迈瑞BC7500血液分析仪末梢血自动进样检验模式。管盖密封性好，穿刺后仍能阻止血液倒流溢出。
3. 采血管盖适合单手开启，紧度适中。
4. 采血管用材及工艺优良，内口光滑，厚薄适宜，适合从患儿皮肤收集血液。内壁平滑利于血样流动避免溶血。
5. 应配置适用于微量采血管的全自动贴标机，具体台数以实际为准。贴标机要求体积小桌面可放置，贴标速度≥20管/分钟。支持不停机添加试管，添管方式简便。支持联接我院信息系统及叫号系统，支持定制打印标本条码及患者回单，支持设备故障时备用条码打印功能。
 |

**一次性使用末梢采血管采购需求**