|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用末梢采血器（末梢采血针） | 提供多规格产品，多种钢针直径及穿刺深度可选，至少包含：针形20G-23G、深度1.6mm-2.2mm。 | 1. 适合儿童末梢采血，针尖锋利无毛刺弯钩，进针深度及力度控制精准。
2. 采血器应简便易用，保护帽/保护杆适合单手去除为佳。
3. 按压触发进针，具有安全自毁装置，保证仅供一次性使用。
4. 采血器用材及工艺优良，拔针时不得出现钢针外露，击发后无碎屑杂质掉落，保障操作人员及患儿安全。
 |

**一次性使用末梢采血器采购需求**