肠道寄生虫筛查项目具体参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** | **备注：** |
| 肠道寄生虫筛查 | 肠道寄生虫筛查检测试剂盒 | 适用范围：人体粪便标本常见的寄生虫卵筛查，包括蛔虫、蛲虫、钩虫、鞭虫、肺吸虫、肝吸虫、日本血吸虫、布氏姜片吸虫、微小膜壳绦虫、带绦虫、肝片形吸虫、埃及血吸虫、曼氏血吸虫、曼氏迭宫绦虫、阔节裂头绦虫、人芽囊原虫、溶组织内阿米巴、结肠内阿米巴等，用于粪便标本的保存和预处理。产品规格型号要求：粪便标本保存瓶带过滤功能，含标本处理保存试剂检测方法：采用液基富集虫卵法收集粪便中的寄生虫卵，应用生物显微镜进行寄生虫卵的镜检灵敏度：无线性范围：无配套试剂：液基细胞和微生物处理、保存试剂；蛲虫贴质控要求：无有效期要求：36个月售后服务等产品要求：破损更换 | 医疗收费价格：337元预估年样本量：首年1-2万 |