# 采购内容及需求

一、项目概述

浙江大学医学院附属儿童医院两院区瓶装医用气体供应。

二、瓶装医用气体供应服务期及交货期

瓶装医用气体供应服务期：2年；具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

交货期：接到采购人通知后在要求的时间内供货到采购人指定地点经验收合格交付到采购人使用；如有紧急需求，需按采购人要求随时供货。

三、供货地点：

湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号

滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号

四、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 详细规格 | 暂定数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用钢瓶氧气 | 大瓶40升/瓶 | 1600瓶 | 交货按采购人要求要在院方电话通知24小时内送到 | 浙江大学医学院附属儿童医院指定地点 |
| 2 | 氮气 | 40升/瓶 | 4000瓶 |  |  |
| 3 | 液氮 | 升 | 56000升 |  |  |
| 4 | 二氧化碳 | 10公斤/瓶（40升/瓶） | 2000瓶 |  |  |
| 5 | 乙炔 | 40升/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 6 | 高纯氩 | 40升/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 7 | 混合气 | 40升/瓶 | 40瓶 |  |  |
| 8 | 高纯氮 | 40升/瓶 | 3瓶 |  |  |

注：（1）以上暂定数量为2年的预估采购量，实际用量按实结算，单价不变。

（2）送货地址：滨江院区-滨江区滨盛路3333号；湖滨院区-拱墅区竹竿巷57号。

五、技术规格及参数要求

1、瓶装医用气体产品符合GB16163《瓶装压缩气体分类》、GB/T5458《液氮生物容器》、GB11638《溶解乙炔气瓶》、GB8982《医用氧气》、GB7144《气瓶颜色标志》、《气瓶安全监察规程》、《气瓶安全监察规定》等标准以及最新版国家食品药品监督管理总局发布的《中华人民共和国药典》中对瓶装医用气体的品质要求。 （以上标准均按最新的颁布的执行。）配戴好安全附件，瓶肩固定部位雕刻固定充装单位标识。

2、各类气体符合相关国家标准和技术规范的规定，供应商则须遵照执行。

六、其他要求

1、货物装运后由供应商办理保险，费用已含在合同价中。如相关部门对此类货物的运输有特殊要求的，成交人负责办理相关手续并承担一切费用。瓶装医用气体在运输过程中的一切安全问题由供应商负责。

2、要求供应商具备一定数量的运输车辆，车辆配置符合国家相关要求。

3、检验与验收

（1）供应商在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。

（2）验收应在采购人和供应商双方共同参加下进行。

（3）采购人人将不定期对货物进行检验。检验按国家有关规定进行，并记录检验情况。对检验不合格的货物，采购人有权拒收，而供应商则必须在24小时内提供符合要求的货物，并且承担由此产生的一切费用。

（4）对需要检定的各类材料以采购人检定部门检定合格为准。

4、责任

（1）供应商不得以市场行情紧张、价格上涨等为借口，少送或迟送采购人通知的送货量。如因供应商供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使采购人遭受损失的，供应商应承担一切责任，并赔偿损失，采购人可单方无条件解除合同。

（2）供应商提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。供应商应承担由于包装不妥而引起的全部损失

（3）供应商应拥有完善的储存、中转和装卸等配套设施。其中：配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求。

（4）容器完全由供应商负责免费提供，每个容器都应帖有合格证，合格证上应注明：品名、企业名称、生产批号、生产日期、有效期、气体数量、压力、执行标准。供应商需对采购人现有气瓶进行检测合格后方可进行充装，对超过规定期限的旧瓶在通知采购人后，依法进行切割，并将处理后废瓶送回采购人进行报废处理。采购人在使用中出现的气瓶周转数量不足部分，由供应商免费提供、补充周转所需数量。

（5）供应商必须按照采购人的要求做好各类气体供货工作，如遇交通堵塞、交通管制、疫情防控或送货过程出现运输设备故障等原因，双方沟通后协商解决，但供应商必须采取一切措施满足采购人各类气体日常需求，不得影响医院的正常使用。