生命体征监测仪招标参数

- 总体要求

适用范围：用于对新生儿、小儿及成人进行无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率、二氧化碳等的监测。

- 主要功能和技术参数

- 配置≥ 8.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600；

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；

3、适用于成人、小儿、新生儿的无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率、二氧化碳等的监测；

4、具有两种测量模式，包括点测模式和监测模式：点测模式应用于查房，先后对不同病人进行短时间的现场测量；监测模式应用于对病人的连续监护，并对异常结果提供报警；

5、具备报警集中设置功能；具有声光报警，参数报警级别可调；

6、支持从ADT服务器获取病人基本信息，快速准确完成病人信息匹配；

★7、可将测量的数据发送到医院EMR（电子病历）系统统一管理；

★8、支持有线、无线联网，内置2.4G/5G双频无线网卡，保证信号传输稳定可靠；

- 配置要求（单台设备）

- 主机1台；

- 无创血压袖带6个，2个血氧饱和度探头，具体型号视临床需求；