耳温仪招标参数

- 总体要求

适用范围：用于测量人体温度

- 主要功能和技术参数

1、测量时间2-3秒；

2、可根据探头位置放置深浅进行温度补偿计算；

3、温度显示范围：20 °C - 42.2 °C

4、显示分辨率：0.1 °C ；

5、试验准确性：±0.2 °C （35.0 °C to 42.0 °C区间内）；

6、工作温度：10.0 °C - 40.0 °C ；

7、自动关机：末次检测后约10秒；

- 配置要求（单台设备）

- 主机1台

- 一次性耳温套1500个；