排痰仪

- 总体要求

协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

- 主要功能和技术参数

- 液晶显示界面；

- 有手动模式和自动程序模式；

- 手动模式频率连续可调；

- 具有定时功能；

- 电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求；

- 轻便传动形式，可配备多种不同型号的治疗头。

- 配置要求

1、主机1台；

2、X型治疗头套件1套（根据临床实际需要搭配）；

3、防尘布罩1只。