墙式负压吸引器招标参数

- 主要功能和技术参数

1、负压调节范围：-90Kpa-0Kpa；

2、具有关闭阀，可即插即用；

3、负压驱动器表头可以360度旋转；

4、具有安全防溢过滤瓶，保护气口及负压管道安全；

- 配置要求（单台设备）

1、主机1台