吸氧装置

- 总体要求

以合适的流速为急救病人给氧和供缺氧病人吸氧。

- 主要功能和技术参数

- 氧气流量计，一体化成型的坚固外壳；

- 德制不锈钢阀针；

- 持久使用不会有氧气的泄漏,玻璃印刷工艺制作的流量管刻度，需清晰显示设定流量；

- 流量范围：0-16L/min。

- 配置要求

1、氧气流量计；

2、湿化瓶。