硅胶复苏器参数

一、总体要求

适用范围：适用于需要全部或间歇通气支持的病人正压通气，可用于婴儿、儿童、成人。

二、主要功能和技术参数

1、硅胶物料使复苏球容易再胀起来；

2、对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险；

3、综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递；

4、易于装配/折叠，方便清洁和再次使用；

5、可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解；

6、可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）；

7、除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒；

8、面罩：

8.1透明面罩，便于对病人进行观察；

8.2整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁；

8.3即使手比较小仍可紧握；

8.4软套设计；

8.5面罩和盖子可重复使用；

9、不含乳胶

10、具有CE认证及中国CFDA医疗器械注册证