膈肌起搏器

- 总体要求

适用于多种原因导致的膈肌功能障碍。

- 主要功能和技术参数

- 脉冲频率：可调单频，多种频率可供选择；

- 起搏次数：多种频次可供选择；

- 刺激强度：可调节；

- 治疗时间：时间长度可供选择，有倒计时功能；

- 具有贴片位置提示功能；

- 具备左、右双通道，可同时调节，亦可单独调节；

- 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

- 噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB；

- 工作模式：连续运行。

三、配置要求

- 主机 1台；

- 理疗电极片；

- 电源适配器。