心输出量测量仪（PICCO）参数

一、总体要求

适用范围：适用于成人、小儿的心输出量测量。

二、主要功能和技术参数

1、屏幕为≥8英寸彩色LED显示器，电容式触摸屏；

★2、通过常规的桡动脉导管测量参数，包括但不限于每次心脏搏动的心输出量（PCCO）及指数（PCCI）、动脉压（AP）、平均动脉压（MAP）、连续测量心率（HR）、每搏量（SV）及指数（SVI）、每搏量变化（SVV）、心脏做功指数（CPI）、外周血管阻力（SVR）及指数（SVRI）、脉压变异（PPV）、心输出量（CO）及指数（CI）、胸腔内血容量（ITBV）及指数（ITBI）、全心舒张末期容量（GEDV）及指数（GEDI）、血管外肺水（EVLW）及指数（ELWI）、

中心静脉压（CVP）、全心射血分数（GEF）及肺血管通透性指数（PVPI）、心脏做功（CPO）、左室收缩力指数（dp/dtmax）、心功能指数（CFI）等；

- 心输出量具有手动校准和自动校准两种方式；

- 可自由组合和选择显示在屏幕上的参数和趋势图，至少显示2个参数和趋势图；

- 具有数据存储和输出功能：1）至少可以查看前50次热稀释测量情况的细节,并能保存5条热稀释曲线，可外接端口完成实时的数据传输；2）可导入PC机，便于资料收集处；

- 可升级测量中心静脉氧饱和度和无创肝功能监测；

- 报警信息包含：血压报警，心率报警，心输出量报警；

- 机器带有USB接口，方便数据导出；

三、配置要求（单台设备）

1、主机一台；

2、Limon模块一台；

3、PICCO模块一台；

4、proAQT传感器缆线一根

5、压力电缆线一根

6、温度电缆线两根

7、设备正常工作的其他附件