手术头灯（含放大器）

- 总体要求

应用于切口较小、腔体较深的开放式手术补充照明。

二、主要功能和技术参数

- led手术用头灯；

- 电源类型:超级锂电池；

- 光照直径≥60mm；

- 色温≥5000K；

- 头灯寿命≥50,000 小时；

- 亮度可调节。

三、配置要求

- 灯头*1；

- 头箍*2（软+硬）；

- 灯头盖*1；

- 控制器*1；

- 电池*2。