|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用手术电极 | 单极（平头型，针型，平头型擦片） | 1.手术电极与高频发生器和/或吸引装置配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用  2.高频手术电极作为高频手术设备配件，适用于我院目前使用高频电刀设备  3.产品采用无菌包装，一次性使用  4.电极头为平头型，针型及平头型带擦片 |

**产品需求**