**细菌过滤器（人工鼻）需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 儿童型 | 1. 适用范围：   适用于建立人工气道的患者，对其呼吸的气体进行热湿交换或过滤微粒。   1. 实现功能：    1. 无菌。    2. 需有过滤膜、温湿膜、取样口。 |
| 成人型 |