**产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 植入式给药装置及附件 | 导管直径：4.5F-10F  药盒：1.5\*0.8-3.0\*1.6mm | 1、静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注。  2、动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。  3、腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗。  4、药盒材质：聚砜、环氧树脂。  5、导管材质：聚氨酯、硅胶。 |
| 2 | 引流导管及附件 | 导管外径：8-12F  长度：300-400mm | 1、由引流导管、穿刺针、扩张器、导丝、支撑管、连接器组成。  2、用于腹部引流。  3、导管材质：聚氨酯。 |

签名：