**产品需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性使用无菌手术包 | 综合外科包，介入包，关节包 | 1. 一次性使用无菌手术包由基本配置组件搭配选配组件组成，采用无纺布为主要原料，制成包布、大单、中单、小单、手术衣等。根据医院需求配备医用手套、医用纱布、器械台套及器械盘等其他手术敷料。 2. 以下为各类手术包参考配置，可根据医院需求更换，包含且不限于。    1. 综合外科包：  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 规格 | 材质 | 数量 | | 医用托盘套 | 60\*125cm（加强片50\*60cm） | 蓝色PE | 1 | | 外包布 | 125\*165cm | 二层全涂复合料 | 1 | | 手术洞巾 | 180\*320cm | 50g SMMS料 | 1 | | 手术衣 | 120\*150cm | 50g蓝色含插袋 | 3 | | 手术垫单 | 简易单75\*80cm | 50g蓝色SMMS无纺布 | 2 | | 手术垫单 | 边单小单1型75\*80cm | 50g蓝色SMMS无纺布 | 4 | | 手术垫单 | 简易单140\*180cm | 50g蓝色SMMS无纺布 | 1 | | 手术垫单 | 简易单中单1型90\*180cm | 50g蓝色SMMS无纺布 | 2 | | 医用手术巾 | 10\*40cm-6p | 医用手术巾 | 5 | | 医用手术巾 | 45\*45cm-6p | X显影 | 3 | | 托盘 | 圆盆1800ml | 蓝色 | 1 | | 弯盘 | 250ml | 蓝色 | 1 | | 药杯 | 150ml | 白色 | 1 | | 垃圾袋 | 90\*72cm | 红色 | 1 | | 脱脂棉球 | 0.3g/粒 | 脱脂棉球 | 3 | | 自封袋 | 0.05mm | 透明PECVA | 1 |  * 1. 介入包  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 规格 | 材质 | 数量 | | [医用纱布块](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [8\*10cm-8P](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [非显影](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [40](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [棉球](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1.3g](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [棉球](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [5](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [外包布](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [125\*165cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [二层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [一次性使用手术衣](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [120\*150cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [50g蓝色含插袋](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [2](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [手术洞巾](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [160\*340cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [三层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [边单](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [小小单50\*80cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [50g蓝色SMMS无纺布](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [6](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [医用无菌手术手套](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [规格：7](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [有粉（含乳胶）](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [2](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [医用无菌手术手套](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [规格：6.5](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [有粉（含乳胶）](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [2](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [医用无菌手术手套](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [规格：7.5](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [有粉（含乳胶）](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [2](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [药杯](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [100mL](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [白色透明塑料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [药杯](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [100mL](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [粉色塑料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [药杯](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [150mL](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [蓝色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [器械保护罩](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [100\*90cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [透明PE](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [器械保护罩](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [直径100cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [透明PE](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [圆盆](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [500mL](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [蓝色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [3](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [卵圆钳](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [19cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [蓝色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [弯盘](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [250mL](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [蓝色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | | [方形盘](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [4500mL](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [蓝色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/ZPJList.html?zdflg1=&zdflg2=&zdflg3=&PJBCode=N66104-A60111K-1) |  * 1. 关节包  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 规格 | 材质 | 数量 | | [蓝色备胶料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [9\*50cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [蓝色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [4](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [外包布](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [150\*190cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [二层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [手术洞巾](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [200\*335cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [二层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [简易单](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [150\*150cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [二层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [带胶边单](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [75\*80cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [三层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [2](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [U型单](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [100\*100cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [二层全涂复合料](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [裤套](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [22\*75cm](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [双层](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [1](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | | [弹性绷带](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [10cm\*4.5m](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [白色](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) | [2](https://zdxt.topamed.com:10201/BSBProduction/BPSearch.html) |   3.本品需采用环氧乙烷灭菌 |