**鼻胃肠管需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **型号** | **规格** | | **采购需求** |
| **管径** | **长度** |
| 1 | 鼻胃肠管 | 普通通用 | 5Fr-12Fr | 40cm-150cm | 1. 适用范围：   适用于通过鼻饲对患者进行营养液的输送和给药。   1. 实现功能： 2. 有引导钢丝。 3. 20cm处及以上有刻度标识。 4. 侧孔数量不少于2个，末端侧孔位置离顶端开口距离不超过5cm。 5. 有多种规格可满足临床需求。 6. 无菌。 |
| 螺旋形 |