**一次性溶药无菌注射器需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **型号** | **规格** | | **产品需求** |
| **溶药器** | **溶药针** |
| 1 | 一次性溶药无菌注射器 | 普通型 | 50ml | 针头直径：  1.6mm；  针头长度：30mm-35mm | 1. 适用范围：   适用于一次性药液溶药用。   1. 实现功能： 2. 针头为侧孔针。 3. 管壁刻度清晰，透明度高。 4. 低阻力型胶塞有低阻设计，推拉便捷。 |
| 低阻力型 | 20ml |