**骨移植替代材料-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 4 | 骨移植替代材料 | 包含但不限于：  珠粒状  2-5mm成型模板 | 1、适用于不影响骨性结构固有稳定性的骨骼空腔及缝隙的填充。  2、可生物降解和生物相容。  3、快速成型。  4、可负载万古霉素等抗生素局部释放。  5、要能够与抗生素（稳可信或泰能）很好融合成固体形态要求 |

签名：