|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 吸液袋（无菌保护套） | 清洁袋、套管袋 | 1. 一次性使用吸液袋（无菌保护套）采用聚乙烯薄膜、无纺布等制造，以清洁袋或套管袋及粘胶带组成 2. 有多种尺寸满足临床需求，下列尺寸均为参考尺寸，满足且不限于   2.1清洁袋（标本袋）：8\*12cm，12\*17cm，20\*28cm，44\*50cm  2.2无菌保护套：①内窥镜型：15\*200cm，35\*10cm  ②球管套：100cm，150cm ③显微镜型（莱卡）150\*110cm ④手柄套：14cm\*40cm   1. 环氧乙烷灭菌 |

**产品需求**