**体外循环材料需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | ECMO配套管道 | 儿童型 | 1. 适用范围：用于离心泵头与ECMO膜肺及病人的连接。 2. 实现功能： 3. 有生物涂层，保护血液不被破坏。 4. 一体成型，不需裁剪。 5. 与索林离心泵配套使用，或可提供其他设备解决方案。 |
| 成人型 |
| 2 | 离心泵头 | / | 1. 适用范围：用于ECMO运转。 2. 实现功能： 3. 磁悬浮设计。 4. 可与医院在用索林离心泵配套使用，或可提供其他设备解决方案。 |

对应目录：无新调整目录，索林ecmo配套，血液净化类及体外循环类耗材，体外循环材料