**外科生物补片-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 外科生物补片 | 包含2.5\*3cm，并接受临床定制 | 1、用于心外科房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复。 |

签名：