|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 血管鞘 | 内径：3F-14F范围内各规格。  长度：7cm-10cm范围内各规格。 | 1. 适用范围：该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。 2. 实现功能： 3. 在患者体内血管中建立通路，以便输送器械完成手术。 4. 进入血管的产品部分在X射线下可见。 5. 组成部件：包括但不限于皮肤切开器、穿刺针、扩张器、导丝、鞘。 |

**产品需求**