**人工骨修复材料-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 8 | 人工骨修复材料 | 包含但不限于8\*8\*3mm | 1、适用于术中造成的颅骨缺损和骨缝的填充。  2、与天然骨近似，符合人体内环境要求，有良好的生物相容性，利于新骨的形成。  3、三维立体结构 |

签名：