**产品需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 腔镜取物器 | 详见需求 | 1. 适用于微创外科手术时将切除的体内病变组织取出体外 2. 由外鞘管、内鞘管、前手柄、后手柄、张开装置和纳物袋组成。 3. 取出器参考尺寸（mm）：圆形φ40、φ60；椭圆形：L1 92,L2 82、L1 113,L2 99、L1 154,L2 118 4. 无菌，一次性使用 |