**引流导管及附件-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 2 | 引流导管及附件 | 导管外径：8-12F  长度：300-400mm | 1、由引流导管、穿刺针、扩张器、导丝、支撑管、连接器组成。  2、用于造瘘，用于腹部、肝胆和脓肿引流。  3、导管材质：聚氨酯。 |

签名：