|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **功能** | **规格** | | **产品需求** |
| **静脉针规格** | **药液过滤器孔径** |
| 1 | 输液器 | 普通型 | 0.55# | 15μm | 1. 适用范围：   适用于临床静脉输注药液。   1. 实现功能： 2. 带针。 3. 超低密度型输液器（药液过滤器孔径不大于5μm）不含DEHP。 |
| 0.6# | 15μm |
| 5μm |
| 0.7# | 15μm |
| 自动排气型 | 0.6# | 15μm | 1. 适用范围：   适用于临床静脉输注药液。   1. 实现功能： 2. 带针。 3. 可自动排气。 4. 不含DEHP。 |
| 避光型 | 0.7# | 15μm | 1. 适用范围：   适用于临床静脉输注避光药液。   1. 实现功能： 2. 带针。 3. 进气式。 4. 不含DEHP。 |

**输液器需求**

对应目录：第二批调整目录，高分子材料类，输液器