|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **型号** | **规格** | | **产品需求** |
| **管径** | **长度及其他要求（参考）** |
| 1 | 留置针 | 普通型 | 16G | 1.88IN | 1. 适用范围：   用于短期内留置在患者的血管内，以便抽取血样、监测血压或向血管内输送药液和血液。   1. 实现功能： 2. 不含DEHP。 3. 套管长度及其他要求供参考但不限于所列要求。 4. 有带翼/不带翼型可供选择。 5. 有开放式/密闭式可供选择。 |
| 18G | 1.88IN |
| 20G | 1.16IN |
| 1.88IN |
| 22G | 1.00IN |
| 24G | 0.75IN |
| 防针刺伤型 | 22G | 1.00IN |
| 24G | 0.75IN |

**留置针需求**

对应目录：第二批调整目录，高分子材料类，留置针