**电极传送鞘管-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 电极传送鞘管  （包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为C0408241240开头的产品） | 满足儿童使用 | 1、有钢丝、鞘管、扩张器、带管芯针等组成。  2、将骶神经刺激电极经皮下导入或移出体内。 |

签名：